## Лист1
Наименование | Артикул | Напряжение, В (V) | Мощность, Вт (W) | Сила тока, А | Тип цоколя | Применение | Аналог | Примечание | Каталог с фильтрами.
АКГ | [8 empty] | При нажатии по наименованию лампы,
Лампа накаливания АКГ 24 - 65-1 |  | 24 | 65 |  | PК22s |  | General Electric GE 50350U, Osram 64156 | с кабелем и ламелью | вы перейдете на фотографию или
КГМ | [8 empty] | изображение лампы
Лампа галогенная КГМ 6 - 10 |  | 6 | 10 |  | G4 | Микроскопы, проет.знаков NIKON | Osram 64225
Лампа галогенная КГМ 6.3 - 15-1 |  | 6.3 | 15 |  | G4
Лампа галогенная КГМ 12 - 20-1 |  | 12 | 20 |  | G4 | Хирургические и стомат-ие светильники, опт. приборы и др | Osram 64425
Лампа галогенная КГМ 12 - 30 |  | 12 | 30 |  | G4 | Хирургические и стомат-ие светильники, опт. приборы и др
Лампа галогенная КГМ 12 - 50-1 |  | 12 | 50 |  | G6.35 |  | Osram 64440
Лампа галогенная КГМ 12 - 50 |  | 12 | 50 |  | PG22 | Щелевая лампа ЩЛ-3Г, микроскопы |  | железный цоколь
Лампа галогенная КГМ 12 - 100 |  | 12 | 100 |  | G6.35 | Осветители, эндоскопы и др.
Лампа галогенная КГМ 24 - 70 |  | 24 | 70 |  | G6.35
КГМН
Лампа галогенная КГМН 6 - 30 |  | 6 | 30 |  | PG22 |  |  | низкая спираль
МН
Лампа накаливания МН 6 - 30 |  | 6 | 30 |  | BA20d
Лампа накаливания МН 6,3 -0,3 |  | 6.3 |  | 0.3 | E10/13 | для медтехники Дарсонваль Искра-1
Лампа накаливания МН 13,5 - 0,16 |  | 13.5 |  | 0.16 | E10/13 | для медтехники УВЧ-30
Лампа накаливания МН 26 - 0.12-1 |  | 26 |  | 0.12 | E10/13
РН
Лампа накаливания РН 230 - 15 |  | 230 | 15 |  | E12
General Electric
Лампа проекторная General Electric SHOWBIZ EFP A1/231 | EFP 21278 | 12 | 100 |  | GZ6.35 |  | Osram 64627 EFP, КГМ, Philips 6834FO
Лампа галогенная General Electric М89/H | GE 34684 | 24 | 50 |  | GY6.35
Лампа галогенная General Electric М67/H | GE 34663 | 24 | 100 |  | GY6.35
Heine
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.046 | X-04.88.046 | 3.5 |  |  | спец | Офтальмоскоп Микрофлекс
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.047 | X-04.88.047 | 3.5 |  |  | спец | Autofog
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.060 | X-04.88.060 | 6 |  |  | спец | Ламповая рукоятка
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.068 | X-04.88.068 | 6 |  |  | спец | Налобный офтальмоскоп OMEGA 100, 150, 180, 200
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.069 | X-04.88.069 | 2.5 |  |  | спец | Офтал-оп ВЕТА 200S
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.070 | X-04.88.070 | 3.5 |  |  | спец | Офтал-оп ВЕТА 200, ВЕТА 200 M2, ВЕТА 200S
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.089 | X-04.88.089 | 3.5 |  |  | спец | ВЕТА скиаскоп
Hosobushi
Лампа накаливания Hosobushi y89529 | OP-2366S | 6 | 27 | 4.5 | P44s
Keeler
Лампа галогенная Opthamocope Bulbs Keeler 1011-P7034 | 1011-P7034 | 3.5 | 2.66 |  | DB038 | для офтальмологических осветителей Vista
Narva
Лампа галогенная Narva 55125 HLWS | 55125 | 6 | 10 |  | PY16-1,25 | Щелевая лампа SL 115, HSO 10 |  | лягушка
Лампа галогенная Narva 55147 | 55147 | 6 | 25 |  | PY16-1,25 | для микроскопов Микмед-2, Zeiss |  | лягушка
Лампа накаливания Narva 67123 | 67123 | 6 | 6 |  | Z12 | офтальмоскоп Цейс(Йена) HO110
Лампа накаливания Narva 67273 LWT-P5t | 67273 | 6 | 15 |  | Z16 |  |  | высокая спираль
Лампа накаливания Narva 67471 LWT-P3 | 67471 | 6 | 30 |  | Z16
Neitz
Лампа галогенная Neitz L27 | L27 | 4 | 2.6 |  | спец | Щелевой ретиноскоп RX2, RXRC11
Лампа галогенная Neitz L29 | L29 | 4 | 2.5 |  | спец | Ручн. офталь BXa-12;RC;RP
Лампа галогенная Neitz L30 | L30 | 3 | 2 |  | спец | Ручн. офталь BXa-13;13a;134F;12345F
Лампа галогенная Neitz L51 | L51 | 6 | 10 |  | спец | Ручн. офталь IO-α, Бинокулярный офт. IO-α (в чемодане)
Osram
Лампа галогенная Osram с отражателем 41900 SP Halospot® 48 | 41900 SP | 12 | 20 |  | GY4 | Медицинский аппарат Биоптрон Medall
Лампа галогенная Osram 64222 XENOPHOT | 64222 | 6 | 10 |  | PG22 | Щелевая лампа SL 115, HSO 10
Лампа галогенная Osram HLX 64250 XENOPHOT | 64250 | 6 | 20 |  | G4 | Щелевая лампа SL40/45. Проектор знаков Eucaris, РАС-6000 | Philips 7388
Лампа галогенная Osram HLX 64251 XENOPHOT | 64251 | 6 | 20 |  | PG22 | Щел. лампа SL130, SL120
Лампа галогенная Osram HLX 64260 XENOPHOT | 64260 | 12 | 30 |  | PG22 | Щелевая лампа SL 30/М ф.Цейсс; Щелев. лампа SM 2N; Портативный YAG лазер LQP3106
Лампа галогенная Osram HLX 64425 HALOSTAR® BASIC | 64425 | 12 | 20 |  | G4
Лампа галогенная Osram HLX 64435 U HALOSTAR® | 64435 U | 24 | 20 |  | G4
Лампа галогенная Osram HLX 64440 HALOSTAR® BASIC | 64440 | 12 | 50 |  | GY6.35
Лампа галогенная Osram 64617 S с отражателем | 64617 S | 12 | 75 |  | G5.3-4.8 |  | Philips 13865
Лампа галогенная Osram 64627 с отражателем | 64627 | 12 | 100 |  | GZ6.35 | операц микр OPMI ОМ-5, ОМ-10 | Philips 6834, EFP 12-100 A1/231
Лампа галогенная Osram 64633 HLX BRJ | 64633 | 15 | 150 |  | G6.35 |  | Philips 6550
Лампа галогенная Osram 64634 HLX с отражателем | 64634 | 15 | 150 |  | GZ6.35 | операц микроск OPMI /ОМ 18 | Philips 6423
Лампа галогенная Osram 64640 HLX XENOPHOT | 64640 | 24 | 150 |  | G6.35 |  | Philips 7158
Лампа галогенная Osram 64653 HLX с отражателем | 64653 | 24 | 250 |  | GX5.3 |  | Philips 13163
Лампа галогенная Osram 93637 с отражателем | 93637 | 21 | 150 |  | GX5.3 |  |  | Quartz
Philips
Лампа галогенная Philips 6423FO EFR с отражателем | 6423FO | 15 | 150 |  | GZ6.35 | для осветителей, световодов и волоконной оптики |  | А1/232
Лампа галогенная Philips 6834FO с отражателем | 6834FO | 12 | 100 |  | GZ6.35 | Opmi 9FC, проекторы | Osram 64627, GE EFP SHOWBIZ, EFP A1/231 | 1CT/10X5F
Лампа галогенная Philips 7027 BRL | 7027 BRL | 12 | 50 |  | G6.35 |  | Osram 64610 | А1/220
Лампа галогенная Philips 7388 ESB | 7388 ESB | 6 | 20 |  | G4 | Щелевая лампа SL40/45. Проектор знаков Eucaris, РАС-6000 | Osram 64250, GE 34718
Лампа галогенная Philips 7748 S | 7748 S | 24 | 250 |  | G6.35
Riester
Лампа ксеноновая XL 3,5В | 10608 | 3.5 |  |  |  |  | офтальмоскопа e-scope, L1/L2/L3, дерматоскопа ri-derma
Прочее
Лампа галогенная 12v50+40w |  | 12 | 40/50 |  | Р42d | Осветительные приборы

## Лист2
Наименование | Фотография/Изображение
АКГ
Лампа накаливания АКГ 24 - 65-1
КГМ
Лампа галогенная КГМ 6 - 10
Лампа галогенная КГМ 6.3 - 15-1
Лампа галогенная КГМ 12 - 20-1
Лампа галогенная КГМ 12 - 30
Лампа галогенная КГМ 12 - 50-1
Лампа галогенная КГМ 12 - 50
Лампа галогенная КГМ 12 - 100
Лампа галогенная КГМ 24 - 70
КГМН
Лампа галогенная КГМН 6 - 30
МН
Лампа накаливания МН 6 - 30
Лампа накаливания МН 6,3 -0,3
Лампа накаливания МН 13,5 - 0,16
Лампа накаливания МН 26 - 0.12-1
РН
Лампа накаливания РН 230 - 15
General Electric
Лампа проекторная General Electric SHOWBIZ EFP A1/231
Лампа галогенная General Electric М89/H
Лампа галогенная General Electric М67/H
Heine
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.046
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.047
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.060
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.068
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.069
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.070
Лампа ксенон-галогеновая X-04.88.089
Hosobushi
Лампа накаливания Hosobushi y89529
Keeler
Лампа галогенная Opthamocope Bulbs Keeler 1011-P7034
Narva
Лампа галогенная Narva 55125 HLWS
Лампа галогенная Narva 55147
Лампа накаливания Narva 67123
Лампа накаливания Narva 67273 LWT-P5t
Лампа накаливания Narva 67471 LWT-P3
Neitz
Лампа галогенная Neitz L27
Лампа галогенная Neitz L29
Лампа галогенная Neitz L30
Лампа галогенная Neitz L51
Osram
Лампа галогенная Osram с отражателем 41900 SP Halospot® 48
Лампа галогенная Osram 64222 XENOPHOT
Лампа галогенная Osram HLX 64250 XENOPHOT
Лампа галогенная Osram HLX 64251 XENOPHOT
Лампа галогенная Osram HLX 64260 XENOPHOT
Лампа галогенная Osram HLX 64425 HALOSTAR® BASIC
Лампа галогенная Osram HLX 64435U HALOSTAR®
Лампа галогенная Osram HLX 64440 HALOSTAR® BASIC
Лампа галогенная Osram 64617 S с отражателем
Лампа галогенная Osram 64627 с отражателем
Лампа галогенная Osram 64633 HLX BRJ
Лампа галогенная Osram 64634 HLX с отражателем
Лампа галогенная Osram 64640 HLX XENOPHOT
Лампа галогенная Osram 64653 HLX с отражателем
Лампа галогенная Osram 93637 с отражателем
Philips
Лампа галогенная Philips 6423FO EFR с отражателем
Лампа галогенная Philips 6834FO с отражателем
Лампа галогенная Philips 7027 BRL
Лампа галогенная Philips 7388 ESB
Лампа галогенная Philips 7748 S
Riester
Лампа ксеноновая XL 3,5В
Прочее
Лампа галогенная 12v50+40w